四川南方高速公路股份有限公司

纪检谈话室标准化改造项目

询价文件

采购人：四川南方高速公路股份有限公司

2024年6月

目   录

第一章  询价公告	1

第二章  工程量清单	6

第三章  报价文件格式	21

# 第一章  询价公告

四川南方高速公路股份有限公司纪检谈话室

标准化改造项目施工单位询价项目

四川南方高速公路股份有限公司纪检谈话室标准化改造项目（以下简称“本项目”）发包人为四川南方高速公路股份有限公司。现由四川南方高速公路股份有限公司为询价人对本项目进行公开市场询价，诚邀符合资格条件的潜在询价申请人参与本项目的询价。

一、项目概况与服务范围

1.项目名称：四川南方高速公路股份有限公司纪检谈话室标准化改造项目。

2.项目简介：根据川高公司工作部署和南方公司2024年工作计划，为进一步规范纪检谈心谈话行为，保障纪律安全，结合《四川省纪检监察机关谈话室设置和使用管理指引》要求，拟实施将南方公司一楼原旧食堂两间单间改造为公司谈话室，计划改造面积约30㎡。

3.项目实施地点：四川南方高速公路股份有限公司（泸州市龙马潭区蜀泸大道三段202号）办公大楼一楼。

4.服务内容：根据现场情况对施工图进行优化、按照工程量及施工图完成相关施工内容即房间内部墙面以及相关设施设备软包、墙面隔断、天棚吊顶、地面更新、新增独立卫生间、部分空调管道改造、新增中央空调（或风管机）、零星拆除、信息化设备（参照《中央纪委国家监委留置场所同步录音录像系统建设技术规范》相关标准）采购及安装调试等工程，具体施工内容以询价人确认的施工图纸及询价人委托第三方咨询单位出具的工程量清单为准。

5.工期：50个日历天。

6.质量要求：满足国家相关规范要求，无生产安全责任事故发生，通过询价人验收合格。

7.限价：本项目最高限价为279986元（大写：贰拾柒万玖仟玖佰捌拾陆元整），该金额为完成本工程内容所有的费用，包括但不限于装修方案及施工图设计优化、所有施工费、施工管理费、利润及税金等一切费用。

二、报价人资格要求

1.具有独立法人资格、持有有效的营业执照、具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、具有有效的安全生产许可证；

2.业绩要求：近三年（自2021年1月1日起至今，以完工时间为准）具有1个已完成或新承接或正在实施类似项目施工业绩，类似项目施工业绩是指单个施工合同金额在30万元及以上的室内装饰装修工程施工业绩。

3.信誉要求

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单。

（2）在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。

（3）供应商（单位）、法定代表人在2021年1月1日至本次询价公告发布日之间无行贿犯罪记录（供应商须提交无行贿犯罪记录的承诺函）。

4.本项目不接受联合体报价，不允许任何形式的转包或分包。

三、询价文件获取

1.凡有意参加询价的申请者，请于2024年6月24日在四川南方高速公路股份有限公司网站（http://www.scnfgs.com/）上免费匿名下载询价文件及参考资料。

2.询价文件补遗书（如果有）、通知书（如果有）由询价申请人在四川南方高速公路股份有限公司（http://www.scnfgs.com/）上自行下载。

询价申请人应在询价期间实时关注上述网站，并及时下载相关内容，询价人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与询价人联系；逾期未联系的，询价人视为询价申请人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由询价申请人负责。

3.询价申请人在送交询价申请文件之前无须向询价人以任何方式提供有关询价申请人的任何信息和联系方式。

四、报价文件递交

请询价申请人于2024年6月28日10：00前将密封完好的报价文件以面交方式送至我公司404室，地点：四川省泸州市龙马潭区蜀泸大道三段202号。 报价文件必须在递交报价文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、密封和标注错误的报价文件，采购人恕不接收。本次采购不接收邮寄的报价文件。

五、发布公告的媒介

本次询价公告在https://nfgs.scgs.com.cn/发布。

六、评选方法

本次询价采用资格后审，评选采用价低中标。

七、报价文件开启时间：2024 年6月28日10:00 （北京时间）在询价地点开启。

- 八、询价地点：四川南方高速公路股份有限公司二楼会议室。

- 九、询价结果公示

评选结束后，由询价人将评选小组推荐中选候选人名单在网站上（https://nfgs.scgs.com.cn/）公示3个工作日以接受社会公开监督。询价申请人或者其他利害关系人对评选结果有异议的，应当在中选候选人公示期间向监管部门提出。

十、联系方式

询价人：四川南方高速公路股份有限公司

地  址：四川省泸州市龙马潭区蜀泸大道三段202号

邮  编：646000

联系人：胡先生

电  话：13982786111

询价人：四川南方高速公路股份有限公司

2024年6月21日

# 第二章   工程量清单

| 分部分项工程清单与计价表 工程名称：南方公司纪检谈话室标准化改造项目. 金额（元）工程计量序号 量 单位; 项目编码. 项目名称项目特征描述; 综合单价. 合价. 0305 建筑智能化工程. 1; 030507008001; 特写摄像机; 1.400万1/2.8＂CMOS 2.支持高清网络、HD-SDI信号同时输出 3.高清网络视频输出：2560×1440@25fps/30fps 4.HD-SDI视频输出：1080P@25fps 5.支持485接入温湿度显示屏 6.并以OSD形式叠加温度、湿度信息 7.4倍光学变倍 16倍数字变倍 8.支持采用H.265、H.264视频编码标准 9.音频编码支持AAC 48kHz音频采样率 10.支持超低照度彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON)水平及垂直范围：水平350°监控无死角；垂直0°-90°键控速度：水平0.1°-60°/s；垂直：0.1°-50°/s；速度可设 11.防护等级 IP66 12.防暴等级 IK10; 台; 2. 2; 030507008002; 广角摄像机; 1.支持最大分辨率可达2560×1920 2.摄像机镜头≤1.85mm，水平视场角不小于172°，垂直视场角不小于130°（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 3.最低照度彩色：0.005lx，黑白：0.001lx。4.需支持三码流技术，主码流最高2560x1920@25fps，子码流最高704x576@25fps，第三码流最高704x576@25fps 4.红外补光不小于20米 5.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2 6.支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型 7.内置双MIC，支持双MIC噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 8.设备支持镜头矫正功能，可通过网页客户端开启/关闭镜头矫正功能，可设置矫正强度（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 9.支持9种行为分析：攀高、起身、关注区域目标消失超时、人数异常、离岗、关注区域滞留、静坐、重点人员起身、站立起身。支持配置每种行为的名称、报警布防时间段、报警联动类型、检测区域。检测区域可设置为多边形，最多不超过10条边（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 10.需支持本地SD卡存储，最大支持256G 11.设备内置≥1颗GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器，具有≥1个RJ45网络接口、≥1个CVBS接口、≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个RS485接口、≥2个报警输入接口、≥2个报警输出接口12.支持不低于IP67防尘防水等级，IK10碰撞防护等级; 台; 4. 3; 030501007017; TF卡; 1.TLC 晶元，擦写次数 3000 次 2.标称容量 64GB 3.丝印，彩包 4.Class10 ， UHS-I (读 90MB/s ，写 45MB/s ); 台（套）; 2. 4; 030507006018; 可视对讲分机; 1.采用嵌入式Linux操作系统， 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠 2.支持和管理中心双向语音对讲 3.支持200W摄像头 4.支持H.264、H.265编码 5.支持G.711U、G.726、AAC等音频压缩标准 6.支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风 7.支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP 8.支持EHome2.0、萤石云协议 、HIK_SIP、GB28281协议满足公网传输 9.内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰 10.防护等级：IP54 11.防暴等级：IK08 12.支持外接警灯警号 13.支持POE供电; 台; 2. 5; 030507006033; 刷卡密码门禁一体机; 1.采用最新一代触摸式蓝光显示按键及个性门铃按钮设计，外型轻薄、造型时尚 2.采用 2.8 寸图文型液晶显示屏显示时间、日期、星期等信息，可设置读卡时显示名字、卡号 3.支持 TCP/IP 有线和无线 WiFi 联网（仅 DS-K1T105AM、DS-K1T105AE），同时支持海康 ISUP5.0、Ehome4.0 协议，可实现跨网通讯 4.支持存储 10 万笔合法卡号、10 万个密码和 30 万笔事件记录 5.支持刷卡、密码、刷卡+密码等多种认证方式 6.支持通过 RS485 或者韦根（w26/w34）对接门禁主机，当读卡器使用（指纹一体机需要单独接网线连接平台，实现人员卡片权限等下发）；还可通过 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开 7.支持外接一台 RS485 通讯或者韦根（w26/w34）通讯的副读卡器 8.支持脱机运行，支持单机操作管理，可查询刷卡记录，且操作具有语音提示 9.支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警; 台; 3. 6; 030507005019; 开门按钮; 1.304不锈钢面板，304不锈钢按钮; 台; 3. 7; 030507007020; 磁力锁; 1.上锁时 NO 输出 2.开锁时 NC 输出 3.最大拉力 280kg 静态直线拉力 4.含支架; 台; 3. 8; 030504001021; 高清审讯主机; 1.满足同步录音录像要求 2.支持6路400W IPC接入或8路1080p IPC输入 3.自带7寸触摸屏 4.支持画中画配置（画面合成） 5.支持一键审讯、一键回放、一键打点 6.2路VGA输入和2路HDMI输入 7.2路HDMI输出，1路VGA输出 8.支持全路数H.265编解码 9.支持视频信息上叠加温湿度信息 10.智能分析路数：4路智能行为分析 11.智能分析功能：人数异常检测、站立起身检测、攀高检测、离岗/睡岗检测、剧烈运动检测、离床检测、如厕超时检测、声强突变8种异常行为分析和实时报警 12.标配2个DVD光驱，支持双光驱同步刻录 13.支持4个SATA接口 14.支持容量最大为8TB的单张硬盘 15.19英寸 3U机箱 16.2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 17.8个报警输入、4个报警输出、2个RS-232、4个RS-485接口、4个USB接口 18.含2块8T企业级硬盘; 台; 1. 9; 030501002022; 刻录打印一体机; 1.盘片数：200 2.独立废盘桶：有 3.打印机数量：1台（彩色喷墨，4800dpi,4色） 4.最大光驱数：2 5.刻录速度：视光驱数量和光盘种类而定 6.操作系统：Window 7/10/server 7.应用软件：NETZON oOcean Publish 8.通信接口：RJ-45 9.最大功耗：150W; 台; 1. 10; 030501004023; 24盘位磁盘阵列; 1.可接入硬盘≥24块；不低于64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，≥2个千兆网口，支持增扩≥2个万兆网口或≥4个千兆网口 2.应支持1TB、2TB、4TB、6TB、8TB等容量硬盘，支持氦气硬盘和空气硬盘，支持硬盘交错/分时启动 3.支持RAID0、1、5、6支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能 4.接入带宽≥1500Mbps，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 5.支持磁盘自动修复功能，当磁盘发生非物理性损坏导致读写中断等异常时，设备可自动判断磁盘损坏程度，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 6.支持故障隔离功能，存储业务模块可存放在不同容器中，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；支持虚拟化成≥5台具有同等软件能力的设备（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 7.支持硬盘体检功能，支持硬盘体检报告、磁盘深度体检与磁盘档案查看，支持图形化显示硬盘生命周期曲线、显示硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 8.支持全帧索引回放，并支持下载视频文件；支持在录像文件目录损坏时重建索引、恢复录像查询；支持硬盘无螺丝安装，支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 9.含24块8T企业级硬盘; 台; 1. 11; 030504001024; 校时服务器; 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式; 台; 1. 12; 030504001025; 应用服务器; 1.2U双路机架式服务器 2.配置 1颗X86 Intel Xeon CPU，单颗CPU 2.9GHz 16物理核心 3.配置 128GB DDR4 ，支持16个内存插槽，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备 4.支持12个前置热插拔硬盘，支持SAS/SATA/SSD硬盘 5.板载高端双口千兆网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性 6.配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率550W 7.BIOS中文界面支持BIOS中英文界面 8.安全可支持TPM安全模块 9.配置4TB SATA硬盘; 台; 1. 13; 030507001026; 手持金属探测器; 1.电源： 标配充电电池 2.频率： 约25KHz 3.电压：9V 4.净重：400G（不含电池） 5.使用温度： 使用温度： -20℃ to +55℃; 套; 1. 14; 030507006027; 可视对讲主机; 1.支持双按键：一个报警按键，一个对讲按键 2.设备前置200万高清摄像头、支持H.264/H.265编码格式 3.支持红外补光，红外补光距离应不小于2米；支持日夜模式自动切换 4.设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，语音清晰，内置3W扬声器 5.设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件 6.支持可视对讲功能：按下报警按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能 7.支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话 8.支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流 9.支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能 10.支持语音播报、分组广播功能; 台; 1. 15; 030501012028; 24口接入交换机; 1.10/100/1000M电接口≥48，万兆SFP+光口≥6，双交流电源，不接受RPS电源方式 2.交换容量≥670Gbps, 包转发率≥160Mpps 3.支持智能弹性架构 4.支持ERPS（G.8032）协议 5.支持OSPFv1/v2，OSPFv3，支持BGP4，BGP4+ for IPv6 6.支持ND（Neighbor Discovery） 7.每个端口支持≥8个输出队列，CPU口支持≥48个队列; 台（套）; 1. 16; 030502012029; 六类屏蔽模块; 1.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，采用免工具安装，可卡接线径为0.50～0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注，便于准确、快速地完成端接; 个（块）; 20. 17; 030502004030; 单口面板; 1.具有标签框及语音数据表示符，可供用户识别语音、数据等不同用途；嵌入组合式，配合86底盒，安装方便，表面隐藏螺钉孔，美观大方，各孔均配有专门的防尘门; 个; 20. 18; 030502005032; 六类屏蔽双绞线; 1.六类屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体，铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.235mm，护套材料采用优质PVC料，厚度为0.6±0.05mm；铜缆外径为￠6.3±0.1mm; m; 1000. 19; 030411001034; 电气配管 PC25; 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格; m; 400. 20; 030411004035; 电气配线 RVV2*1.0; 1.名称 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格; m; 400. 21; 030411004036; 电气配线 RVV3*2.5; 1.名称 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格; m; 200. 22; 030411004037; 电气配线 RVVP4*1.0; 1.名称 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格; m; 100. 23; 030411001038; 金属软管 DN25; 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格; m; 300. 24; 030502017039; 理线器; 1.名称 2.规格 3.安装方式; 个; 1. 25; 030502009040; 六类屏蔽跳线; 1.名称 2.类别 3.规格; 条; 40. 26; 030502001041; 服务器机柜1.2000(H)*600(W)*1200(D); 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式; 台; 1. 27; 030502001042; 门禁配电箱; 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式; 台; 1. 28; 030411003044; 金属桥架 200*100; 1.名称 2.型号 3.规格 4.材质 5.类型 6.接地方式; m; 50. 29; 030408002045; 电气配线 RVV3*6; 1.名称 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形; m; 100. 30; 自编B005; 三抽医疗柜; 个; 1. 31; 031001004046; 空调铜管; 1.安装部位 2.介质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式; m; 30. 分部小计. 0304 电气设备安装工程. 32; 030503004003; 监控室综合控制箱; 1.名称 2.类别 3.功能 4.控制器、控制模块规格、体积 5.控制器、控制模块数量; 台（套）; 1. 33; 030404035004; 五孔插座; 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式; 个; 8. 34; 030411001005; 电气配管JDG20管; 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格; m; 40. 35; 030411004006; 电气配线 WDZ-BV-2.5mm2; 1.名称 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格; m; 60. 36; 030411004007; 电气配线 WDZ-BV-4mm2; 1.名称 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格; m; 20. 37; 030411006008; 钢制接线盒; 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装形式; 个; 16. 38; 030412001009; 300*300mmLED平板灯; 1.名称 2.型号 3.规格 4.类型; 套; 6. 39; 030412001010; 300*600mmLED平板灯; 1.名称 2.型号 3.规格 4.类型; 套; 6. 40; 030412006011; 紫外线杀菌灯; 1.名称 2.型号 3.规格; 套; 1. 分部小计. 0310 给排水、采暖、燃气工程. 41; 031001006012; PVC-U排水管 DN110; 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式; m; 1.8. 42; 031001006013; PVC-U排水管 DN50; 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式; m; 2.4. 43; 031001006014; 给水管PPR DN25; 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式; m; 6. 44; 031003005016; 截止阀 ppr-DN32; 1.规格 2.连接形式; 个; 1. 分部小计. 合 计. 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |
| --- | --- |
| 工程名称： | 南方公司纪检谈话室标准化改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价（元） |  | 投标单价（元） |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 | 特写摄像机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 广角摄像机 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 拾音器 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 监控室综合控制箱 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 五孔插座 250V 10A | 套 | 8.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | JDG20 | m | 41.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | WDZ-BV-2.5mm2 | m | 69.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | WDZ-BV-4mm2 | m | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 钢制接线盒 | 个 | 16.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 300*300mmLED平板灯 | 套 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 300*600mmLED平板灯 | 套 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 紫外线杀菌灯 | 套 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PVC-U排水管 DN110 | m | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PVC-U排水管 DN110管件 | 个 | 2.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PVC-U排水管 DN50 | m | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PVC-U排水管 DN50管件 | 个 | 1.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 给水管PPR DN25 | m | 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 给水管PPR DN25管件 | 个 | 7.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 截止阀 ppr-DN32 | 个 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 可视对讲分机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 刷卡密码门禁一体机 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 开门按钮 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 磁力锁 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 高清审讯主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 刻录打印一体机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 24盘位磁盘阵列 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 校时服务器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 应用服务器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 手持金属探测器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 可视对讲主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 六类屏蔽模块 | 个 | 20.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 单口面板 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 六类屏蔽双绞线 | m | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 电气配管 PC25 | m | 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 电气配线 RVV2*1.0 | m | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 电气配线 RVV3*2.5 | m | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 电气配线 RVVP4*1.0 | m | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 金属软管 DN25 | m | 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 理线器 | 个 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 六类屏蔽跳线 | 条 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 服务器机柜 1.2000(H)*600(W)*1200(D) | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 门禁配电箱 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 金属桥架 200*100 | m | 50.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 电气配线 RVV3*6 | m | 101.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 给水室内铜管焊接管件 | 个 | 37.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 空调铜管 | m | 28.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 24口接入交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表. 工程名称：南方公司纪检谈话室标准化改造项目. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程量; 金额（元）. 综合单价; 合价. 拆除工程. 分部小计. 装饰装修工程. 0108 门窗工程. 1; 010801002001; 木质门带套; 1.门代号及洞口尺寸 2.镶嵌玻璃品种、厚度; 樘¦m2; 3. 2; 010807001002; 金属（塑钢、断桥）窗; 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度; 樘; 1. 分部小计. 0111 楼地面装饰工程. 3; 011101001003; 水泥砂浆楼地面; 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.素水泥浆遍数 3.面层厚度、砂浆配合比 4.面层做法要求; m2; 32.94. 4; 011103004004; 塑料卷材楼地面; 1.粘结层厚度、材料种类 2.面层材料品种、规格、颜色 3.压线条种类; m2; 32.94. 5; 011105007005; 成品硅胶踢脚线; 1.踢脚线高度 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色; m; 38.64. 分部小计. 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程. 6; 011207001006; 墙面防撞墙面; 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色 5.压条材料种类、规格; m2; 112.07. 7; 011207001006; 生态木吸音板墙面; 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色 5.压条材料种类、规格; m2; 112.07. 8; 011207001007; 轻钢龙骨阻燃板基层隔墙; 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色 5.压条材料种类、规格; m2; 38.5. 9; 011207001007; 过道隔墙石膏板面层; 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色 5.压条材料种类、规格; m2; 12. 0113 天棚工程. 10; 011302001008; 吊顶天棚; 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类; m2; 41.44. 分部小计. 0114 油漆、涂料、裱糊工程. 11; 011406001009; 墙面天棚乳胶漆面层; 1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 6.部位; m2; 62.99. 12; 011406003010; 墙面天棚腻子基层; 1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数; m2; 62.99. 分部小计. 0115 其他装饰工程. 13; 自编 B001; 办案人员桌子; 个; 1. 14; 自编 B002; 办案人员靠椅; 个; 2. 15; 自编 B003; 谈话对面桌子; 个; 1. 16; 自编 B004; 谈话对象椅子; 个; 1. 17; 011501001011; 墙内嵌入储物柜; 1.台柜规格 2.材料种类、规格 3.五金种类、规格 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数; 个¦m¦m3; 2. 18; 011505008012; 卫生纸盒; 1.材料品种、规格、品牌、颜色 2.支架、配件品种、规格、品牌; 个; 1. 19; 011207001013; 成品硅胶中线收口条; 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色 5.压条材料种类、规格; m2; 20. 20; 011207001013; 成品硅胶门套线条; 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色 5.压条材料种类、规格; m2; 32.4. 21; 011207001013; 成品硅胶阳角收口条; 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色 5.压条材料种类、规格; m2; 16. 分部小计. 分部小计. 分部小计. 合 计. 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |
| 工程名称： | 南方公司纪检谈话室标准化改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  |  | 基准单价（元） |  | 投标单价（元） | 备注 |  |  |  |  |
| 1 | 实木装饰门带套 | m2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 合页 | 副 | 5.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 21.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他材料费 | 元 | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 断桥铝合金推拉窗 | m2 | 2.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓） M8×75 | 套 | 18.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 干混地面砂浆 | t | 1.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 水 | m3 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 粘结剂 791 | kg | 8.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PVC片材地板 | m2 | 33.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 金属封口条 L25×2 | m | 34.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 锯材 综合 | m3 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 自流平底漆 | kg | 8.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 自流平面漆 | kg | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 防静电成品木踢脚线 | m2 | 40.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 棉麻、毛面料 | m2 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 万能胶 | kg | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 泡沫塑料 3.5cm厚 | m2 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 木工板 12mm | m2 | 219.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 乳胶 | kg | 9.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 轻钢龙骨 | m2 | 240.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 15mm厚阻燃板 | m2 | 114.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 生态木吸音板 | m2 | 117.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 木工板 15mm | m2 | 114.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 75型天地轻钢龙骨 | m2 | 39.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 纸面石膏板 12mm厚*2 | m2 | 107.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 装配式U形轻钢龙骨 | m2 | 41.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 加工铁件 | kg | 35.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 预埋铁件 | kg | 69.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 电焊条 综合 | kg | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 纸面石膏板 9.5mm厚*2 | m2 | 87.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 乳胶漆面漆 | kg | 35.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 合金钢钻头 φ20 | 个 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 榉木板 | m2 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 球形执手锁 | 把 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 弹簧铰链 | 只 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 弓形拉手 150mm | 付 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 聚氨酯底漆 | kg | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 稀释剂 | kg | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 不锈钢卫生盒 | 个 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 成品硅胶中线收口条 | m | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 乳胶漆底漆 | kg | 14.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 成品腻子膏 耐水性 | kg | 472.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 成品硅胶门套线条 | m | 33.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 成品硅胶阳角收口条 | m | 16.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 软包 | m2 | 120.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第三章 报价文件格式

一、本章所制报价文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制报价文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制报价文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变报价文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

XXXX项目

报 价 文 件

供应商名称 ：      （加盖单位章）

日      期 ：

目     录

一、报价函

二、本单位基本情况表及资质证明材料

三、授权委托书

四、本单位近3年内类似工作业绩及其证明材料

五、实施方案

六、承诺书格式

七、其他资料

一、报价函

XXXX公司 ：（指采购人）

1．我方已仔细研究了XXXX项目询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          元（￥         ），其中建筑安装工程费（大写）          元（￥         ），设计费（大写）        元（￥        ），工程建设预备费（大写）捌仟叁佰零壹元（￥8301）的总报价，其中安装在规定的工期内按合同约定完成   XXXX   等工作内容，满足业主要求。

2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内签订合同。

（2）我方承诺在规定的工期内按合同约定完成   XXXX   等工作内容，满足业主要求。

4．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

报价人：  （全称）                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：        年    月     日

- 二、本单位基本情况表及资质证明材料

- 2-1报价人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 邮箱 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号【或统一社会信用代码】 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：必须附有效营业执照或事业单位法人证书、资质证书等资料影印件并加盖单位公章。

- 2-2 报价人信誉情况表

报价人在此必须附下列证明材料：

1．在“信用中国”网站中报价人（单位）查询网页信息资料影印件（黑白或彩色）。

2．在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中报价人（单位）查询网页信息资料（黑白或彩色）。

3.上述要求提供的证明材料均应加盖报价人单位章。

- 2-3 行贿犯罪档案记录承诺函

（采购人名称）   ：

我公司   （报价人名称）   （营业执照编号） 、法定代表人  （姓名）   （身份证号）在2021年1月1日至本项目询价公告发布之日期间，承诺无行贿犯罪档案记录。若存在隐瞒的，在中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn上一经查实，将取消成为成交候选供应商或成交供应商资格。若在评审后被查实的可取消其成交候选供应商或成交供应商资格。

特此承诺。

报价人：                （盖单位章）

法定代表人或授权的代理人：（职务、姓名）（签字）

年     月     日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我      ，性别   ，年龄    ，职务     ，身份证号码             ，电话             ，是                    的法定代表人。

现授权      ，性别   ，年龄   ，公司职务         ，身份证号码                  ，电话              ，为我公司委托代理人，以本公司名义参加    项目的竞争性询价活动。委托代理人在报价和合同谈判与签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权，特此委托。

谈判申请人（全称并盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

日      期：       年     月     日

四、近三年内类似工作业绩及其证明材料

| 项目或指标 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 预算金额 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 业主全称及联系电话 |  |  |  |

注：业绩证明材料必须附合同协议书或发包人的证明文件；在其证明材料中必须能够反映其项目内容及预算金额等工作内容。

五、实施方案

（格式自拟）

申请人应按以下要点编制实施方案（文字宜精炼，内容具有针对性），格式自拟，内容包括但不限于以下部分：

- 1.总体工作思路

- 2.报价单

- 3.工作进度计划

- 4.增值服务

……

六、承诺书格式

XXXX公司 ：

若我单位在XXXX询价中有幸中标，在这项工作的实施过程中，我们除响应询价文件的所有条款、履行合同内容外，并郑重承诺：

1、保证不转包或违法分包，一经发现按违约处理。

2、中标后，将与业主签订合同协议书，保持最高的道德水准和廉洁自律的要求，在规定的工期内按合同约定完XXXX等工作内容，满足业主要求。并承担因我们失职等因素而给业主带来的经济损失。

3、若我单位违背以上承诺，发包人有权采取必要措施强制我单位执行。

承诺单位：               （全称）  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日      期：       年     月     日

七、其它资料（若有）